## Blad1
Ändringar Revidering Nissans SRK-program 2022 | Version 2022-09-15, utskick till styrelsen
Ändring | Motiv
Några ändringar har gulmarkerats i worddokumentet för att underlätta.
Fyskem (L1-vattendrag och L2-sjöar)
Ta bort ofiltrerad absorbans i sjöar. | Absdiff rekommenderas inte längre, Turbiditet FNU istället.
Kvantifieringsgräns för Tot-P sänks från 5 till 1 µg/l | Finns bättre metoder. Låga näringshalter i avrinningsområdet
Kvantifieringsgräns för NO2+NO3-N sänks från 10 till 1 µg/l | Finns bättre metoder. Låga näringshalter i avrinningsområdet
Kvantifieringsgräns för NOH4-N sänks från 10 till 3 µg/l | Finns bättre metoder. Låga näringshalter i avrinningsområdet
Lägga till NH4-N ammoniumkväve i vissa vattendrag, L1. Se bilaga 1. | Kunna statusklassa ammoniak (SFÄ). Har provtagits i SRK vissa år (2011-2021, med undantag för 2016 och 2018. Kommit med gratis i analyspaket som Medins köpt). Föreslagna platser valda utifrån påvisad förekomst - där anmärkningsvärda (> 0,5 mg/l) ammoniakkväve-halter har förekommit.
Kalcium, Magnesium och Klorid tas i alla vattendragsprover. Flyttas från L3 (metallpaket) till L1. | Kunna statusklassa näringsämnen enligt befintlig bedömningsgrund
Sulfat tas i alla vattendragsprover. Flyttas från L3 (metallpaket) till L1. | Kunna statusklassa näringsämnen enligt ny bedömningsgrund som förväntas beslutas.
Natrium och Kalium tas i alla vattendragsprover. Flyttas från L3 (metallpaket) till L1. | Mer lämpligt att ha i L1 så att alla joner ligger i samma paket.
Metaller och andra parametrar (L3)
Kvantifieringsgräns för koppar ändrats från 0,3 till 0,2 µg/l | Finns bättre metoder, bra detektera lägre halt.
Lägga till DOC i metallpaketet, L3 | Kunna statusklassa metaller rätt där uträkning ska göras av biotillgänglig halt.
Lägga till Arsenik i metallpaketet, L3 | Bör vara med i metallpaket
Lägga till Kvicksilver i metallpaketet, L3 | Bör vara med i metallpaket
Lägga till PFAS - 11 i 6 provpunkter 2 ggr/år. Se Bilaga 1. | Bra att ha koll på förekomst av PFAS i Nissan. Styrelsen positiva. Provtagningar som visar förekomst finns.
Metallprover ska filtreras. | Krav enligt bedömningsgrunder. Löst halt är det som bedöms.
Analyser på metaller i ytvatten ska under en övergångsperiod även analyseras på ofiltrerade prover. Utvärdering av resultat ska göras till årsrapport för år 2023. | I och med att Nissan är ett relativt metallpåverkat område och metaller i nuläget bara analyseras i 5 punkter bedöms det motiverat att fortsätta ta ofiltrerade prover i 1,5 års tid så att resultaten hinner utvärderas innan provtagning av ofiltrerade prover avbryts, om det bedöms lämpligt. Då ges möjlighet att observera och dokumentera skillnader mellan halt ofiltrerat och filtrerat.
Metallanalys i vatten på fler platser. Dels börja analysera metaller där vattenmossa analyseras, dels några förslag på andra punkter. Se Bilaga 1.
Metaller i vattenmossa
Mätning ska genomföras under 3 år i kombination med analyser av metaller i vatten och därefter ska en utvärdering göras. Syftet med utvärderingen är att föreslå behov av fortsatta undersökningar. | Styrelsen föreslog en nedtrappning i kombination med utökade vattenanalyser. SY och LW skulle ge ett förslag på hur det ska ske. Vi föreslår fortsättning 3 år parallelt med vattenanalyser, därefter utvärdering. I årsrapporterna skriver Medins att det är bra att ha vattenmossan som koll av biotillgängliheten men det går inte göra statusklassning map vattenmossa. Nissan har dock lång provtagningsserie av vattenmossa.
Växtplankton sjöar
Artsammansättning med håvning stryks | Ingår inte längre i aktuell undersökningstyp
Påväxtalger i vattendrag
Text stryks. "Artbestämning och räkning av minst 400 kiselalgsskal. Prov tas från en ca 10 m lång vattendragssträcka. " | Hänvisning görs istället till HaV:s gällande undersökningstyp
Bottenfauna sjöar
Ändra från 10 till 5 hugg | Ska vara 5 enl u-typ. Medins säger att 5 är OK
Text stryks: beskrivning av hur punkter dokumenteras. | Hänvisning görs istället till HaVs gällande undersökningstyp
Bottenfauna i vattendrag
Tidsperiod ändrad till september till november. Stod tidigare Månadskiftet oktober-november | Tidsperioden som anges i undersökningstypen bör vara ok att följa
Sedimentprovtagning
Stryka Profilprovtagning var 18e år | Oklart varför det är inskrivet att det ska göras. Skulle enligt gällande program ske första gången 2024. Sedimentprov var 6:e år borde vara fullgott. Profilprovtagning kan vid motiverat ingtresse göras som Option (tillfällig extra undersökning). Medins har frågat om vilka djup som avses.
Provtagning av tennorganiska föreningar (TBT mm), samt samma parametrar som övriga i hamn vid Nissans utlopp. Se Bilaga 1. | Styrelsen har önskat detta.
Extra undersökningar / optioner
Ny text om extra undersökningar och medel till detta. Breddat från miljögifter till alla möjliga undersökningar. Beslut tas i styrelsen. | Bättre att öppna upp för många olika typer av undersökningar. Bedömning görs varje år av vad som är intressant och motiverat.
Ingen summa anges. Tidigare stod omfattningen av miljögiftsundersökningarna bör uppgå till minst 50 000 kronor per år. | Arbetsgruppen tyckte att det var bättre att inte ange en summa
Administration
Ny text, redovisning av resultat ska göras av utföraren på årsmötet. | Förslag att skrivs in som krav, även om det brukar utföras
Ingen rådata behöver skickas till länsstyrelsen årsvis, istället läggs fokus på leverans till nationell datavärd. | Rådata nyttjas ej av länsstyrelserna, kan efterfrågas vid behov.
Krav på årsrapport reviderade - mer specificerat, punktlista | Tydligare vad som krävs